## Vandgennemstrømning
Dette regneark er et støtteværktøj til "Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder" version oktober 2013. De anvedte henvisninger til afnsit er til afsnit i denne vejledning.
Den nødvendige information intastes i de hvide felter og indgår jf. formlerne præsenteret i vejledningen i beregningene i de lyse farvede felter.
Denne version er opdateret 26-06-2014
Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområdet (kapitel 3)
Data om projektområdet
| Projektområdets areal |  |  |  |  | ha
| Direkte oplandsareal til projektområde |  |  |  |  | ha | Bestemmes via GIS procedure jf. afsnit 3.4
| Årlig nedbør |  |  |  |  | mm år-1 | Gennemsnitlig årlig nedbør for 10-årig periode baseret på data fra DMI
| Korrektion af nedbør for læforhold | [5 empty] | Kendes forholdene ikke, vælges moderat læ
| Korrigeret årlig nedbør |  |  |  |  | mm år-1 | Bestemt jf. bilag 2
| Potentiel fordampning |  |  |  |  | mm år-1 | Gennemsnitlig årlig potentiel fordampning for 10-årig periode baseret på data fra DMI
| Nettonedbør |  |  |  |  | mm år-1 | Bestemt jf. afsnit 3.5
| Base flow index (BFI) og overfladenær strømning | [10 empty] | Simplificeret figur 3.3
BFI regnes på baggrund af karakteristika for området (jf. afsnit 3.3)
| Andel af sandjord (js) |  |  |  |  | % | Bestemmes fra jordbundskort
| Andelen af humusjord (j9) |  |  |  |  | % | Bestemmes fra jordbundskort
| Georegion | [5 empty] | Bestemmes fra figur 3.3 (mere detaljeret i vejledningen)
| Beregnet BFI | [5 empty] | Bestemt jf. afsnit 3.3
Fosforbalance for projektområdet
| Overfladenær strømning (QOF) |  |  |  |  | m3 år-1 | (QOF = (1-BFI) * nettonedbør * oplandsareal)
| Bestemmelse af vandgennemstrømning (kapitel 3) | [16 empty] | Fosforfrigivelse fra projektområdet
| Vandgennemstrømningen bestemmes for hvert prøvefelt. Beregningerne følger beskrivelsen i kapitel 3 | [16 empty] | Frigivelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 6 i vejledning.
Tekstur og permeabilitet bestemmes vha. tabel 2.1
| ID for prøvefelt | Areal af prøvefelt (ha) | Type af område |  | Prøvefeltes placering over vandløbets sommer-middelvandstand (jf. afsnit 3.2) |  |  | QOF,areal (afsnit 3.2) (mm år-1) | Grundsvandsdybde (m) | Tekstur |  | Permeabilitet | Drænings-intensitet (jf. afsnit 3.6) | Drænings-faktor | Faktor | Gennemstrømning (afsnit 3.2) (Qfelt;mm år-1) |  | ID for prøvefelt | Vægt af ovntørret prøve (kg) |  | Jordkernes længde (m) | Jordkernes radius (m) |  | Volumenvægt (ligning 6.3) (kg m-3) | PBD (0-30 cm) (mg P kg tør jord-1) | FeBD (0-30 cm) (mg Fe kg tør jord-1) | FeBD:PBD (ligning 6.2) molforhold | P-frigivelsesrate (ligning 6.1) (kg P ha-1 mm-1) | Fosfor tab (kg P år-1) | PBD pulje (kg P ha-1) | PBD total (kg P)
(areal*Qfelt*frigivelses rate)
| Type af område |  |  |  |  | Tabel til bestemmelse af permeabilitet (flere detaljer finde i afsnit 2.2 + 3.7)
Samlet fosfortab fra projektområdet
kg år-1
Samlet mobil fosfor (PBD) pulje i projektetområdet med risiko for fosfortab
[19 empty] | 0 | kg
Fosfortilbageholdelse ved sedimentation
Tilbageholdelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 4 og 5 i vejledning, og er afhænger af typen af vådområde. Fosfor balancen er beregnet jf. kapitel 8.
Type af projekt
A: Overrisling med drænvand
B: Oversvømmelse med vandløbsvand
C: Sødannelse
A: Overrisling (kapitel 4)
[18 empty] | Drænet oplandsareal |  |  |  | ha
[18 empty] | Fosfortilbageholdelse |  |  |  | kg P år-1 |  | beregnes ud fra en vejledende værdi på 0.062 kg ha-1 år-1
[18 empty] | Fosforbalance |  |  |  | kg P år-1
B: Oversvømmelse (kapitel 5)
Vandløbstype
1: Oplandsareal <10 km2, dog min. 2 km2
2: Oplandsareal 10-100 km2
3: Oplandsareal >100 km2
[18 empty] | Der må maks. regnes sedimentation for et område op til | [5 empty] | meter fra vandløbet (oversvømmet areal)
Oversvømmet areal bestemmes efter kapitel 5 i vejledningen - manuel eller modelberegnet
Manuelt beregnet oversvømmet areal
[18 empty] | Vandløbsstrækning |  |  |  | m | Længde af vandløbsstrækning grænsende op til projektområdet
[18 empty] | Bredde for sedimentationsområde |  |  |  | m
[18 empty] | Oversvømmet areal |  |  |  | ha
Modelberegnet oversvømmet areal
[18 empty] | Modelberegnet oversvømmet areal |  |  |  | ha
[18 empty] | Oversvømmelseshyppighed |  |  |  | antal dage år-1
[18 empty] | Dage med oversvømmelse |  |  |  | dage
Forventet tab af partikelbundet fosfor fra oplandet (beregnes med lingning 2, kapitel 5)
[18 empty] | Årsafstrømning |  |  |  | mm år-1
[18 empty] | Qflom |  |  |  | mm år-1
[18 empty] | Andel sandjord i opland (S) |  |  |  | %
[18 empty] | Andel landbrugsjord i opland (A) |  |  |  | %
[18 empty] | Hældning på vandløb (SL) |  |  |  | ‰ eller m/km
[18 empty] | Andel af eng/mose i opland (EM) |  |  |  | %
[18 empty] | Partikelbundet P (PP) |  |  |  | kg P ha-1 år-1
[18 empty] | Fosfordeponeringsrate |  |  |  | kg P oversvømmet ha-1 dag-1
[18 empty] | Fosfordeponering |  |  |  | kg P år-1
[18 empty] | Fosforbalance |  |  |  | kg P år-1
C: Sødannelse (kapitel 8)
I søer er sammenhængen mellem tilbageholdelsen af fosfor og vandets opholdstid modelmæssigt beskrevet af bl.a. Vollenweider 1976 (kapitel 8 i vejledningen).
[18 empty] | Fosforkoncentration i indløb (Pindløb) |  |  |  | mg P L-1
[18 empty] | Volumen af sø |  |  |  | m3
[18 empty] | Vandføring til sø |  |  |  | m3 år-1
[18 empty] | Opholdstid |  |  |  | år
[18 empty] | Fosforkoncentration i sø (Psø) |  |  |  | mg P L-1
[18 empty] | Årligt tilført P |  |  |  | kg P år-1
[18 empty] | Årligt fraført P |  |  |  | kg P år-1
[18 empty] | Foforretention |  |  |  | kg P år-1 |  | Negativ værdi indikerer fosforfrigivelse
[18 empty] | Fosforbalance |  |  |  | kg P år-1
NB! For søer med veldifineret ind- og udløb med diffusiv udveksling af fosfor mellem søsediment og vandsøjlen. I disse tilfælde skal der tages særskilt kontakt
til Naturstyrelsen for fastlæggelse af betydningen af denne proces.
Skjules når det endelige ark laves
| Type |  |  | Grundvandstand | Permeabilitet | Dræningsintensitet | Dræningsfaktor |  |  |  | Molvægt (g/mol) |  | Type projekt |  |  | Vandløbstype
| Permanent vådt |  |  | 0 | 1 | Intensiv (>25%) | 1 |  |  |  | P | 30.9738 | A | A: Overrisling med drænvand |  | 1
| Delvist vådt |  |  | <50 | 0.5 | Moderat (<25%) |  |  |  |  | Fe | 55.8457 | B | B: Oversvømmelse med vandløbsvand |  | 2
| Tørt |  |  | >50 | 0 | Ingen | [6 empty] | C | C: Overrisling + oversvømmelse |  | 3
[13 empty] | D | D: Sødannelse
| Georegion |  | Korrektion af nedbør |  |  |  | Grundvandsdybde
| 1 |  |  | Frit eksponeret |  |  | Permanent vådt
| 2 |  |  | Moderat læ |  |  | Højtliggende grundvandsspejl
| 3 |  |  | Ideelt læ |  |  | Dybtliggende grundvandsspejs (>1m)
| 4 |  |  | År
| 5 |  | Frit | 27
| 6 |  | Moderat | 21
| 7 |  | Ideelt | 16
8
9