## Ark1
*Markering angiver, hvilke stoffer der kan måles i samme prøve
Liste over organiske stoffer, der ønskes målt for i kyster og fjorde |  |  | Gul markerer opnåelse af DL krav |  |  |  |  | **Napthtalenerne kan analysers i samme prøve som PAH'erne
[7 empty] | Trin 1 |  |  |  | Trin 2 | Trin 3
CAS nr | Organiske stoffer | Generelt MKK (andet overfladevand) | Evt. bemærkning til MKK | Ønske til maks. detektionsgrænse (MKK*1/10) | Metodekrav i KVALBEK (se under tabel) | Omfattet af KVALBEK (A: krav om akkreditering) | Detektionsgrænser v. rutine/standard metoder | Vandmængde ved standard metode* | Detektions-grænsekrav OK/faktor- krav til bedring | Standard analysemetode | Standard metode. DL krav kan opnås ved 2 liter prøvevolumen | DL opnået ved BAT metode | Kan DL krav opnåes ved BAT | Analysemetode til BAT | Faktorer som gør at det ikke lykkes
|  | μg/l |  | μg/l
36643-28-4 | TBT | 0.0002 | Tributyltin-forbindelser (tributyltinkation) | 2e-05 | M060 | A | 0,001 µg/l | 1L | 50 | Derivatiseres ved methylering , og ekstraheres med organisk solvent. Ekstrakt analyseres typisk på GC-PFPF |  | 1) 0,0001 µg/l, 2) 0,00005 µg/l | næsten | 1): Analyse på ICP-MS, 2) SPMD-Headsce-GC-MS
Aromatiske stoffer
| 1-Methylnaftalen | Σ = 0,12 | MKK er for Ʃ methylnaftalener (PAH), herunder: 1-methylnaftalen, 2-methylnaftalen, dimethylnaftalener (bl. af isomerer), trimethylnaftalen | 0.012 |  |  | 0,02 µg/l | 1L** | 1.7 | Ekstraheres med organisk solvent og analyses på GC-MS | 0.01
| 2-Methylnaftalen | [5 empty] | 0,02 µg/l |  | 1.7 |  | 0.01
| Dimethylnaftalener (bl. af isomerer) | [5 empty] | 0,01 µg/l |  | ok
| Trimethylnaftalener | [5 empty] | 0,01 µg/l |  | ok
71-43-2 | Benzen | 8 |  | 0.8 |  |  | 0,02 µg/l | 1L | ok | Ekstraheres med organisk solvent og analyses på GC-MS eller GC-FID.
100-41-4 | Ethylbenzen | 2 |  | 0.2 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
91-20-3 | Naphtalen | 0.138 |  | 0.0138 | M060 | A | 0,02 µg/l |  | 1.4493 |  | 0.01
108-88-3 | Toluen | 7.4 |  | 0.74 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
1330-20-71 | Xylen (o,p og m-xylen) | Σ = 1 |  | 0.1 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
Phenoler
25154-52-3 | Nonylphenoler | 0.3 |  | 0.03 | M054 & M060 | A | 0,05 µg/l | 1L | 1.6667 | Ekstraheres med organisk solvent, derivatiseres og analyseres på GC-MS | 0.025 |  | ja
104-40-5 | 4-n-Nonylphenol | 0.3 | 4-nonylphenol og 4-nonylphenol (forgrenet) (CAS 84852-15-3) er isomerer af af nonylphenol | 0.03 | metodefrihed | A | 0,01 µg/l |  | ok
140-66-9 | Octylphenoler (4-(1,1’,3,3’-Tetramethylbutyl)- phenol) | 0.01 |  | 0.001 |  |  | 0,1µg/l |  | 100 |  | Nej | 0.005 | nej | 2 l prøve, Ekstraktion med organisk solvent, anden type derivatisering (Silylering), opkoncentrering af prøve | Isomerblanding, flere toppe ved kvantificering
87-86-5 | Pentachlorphenol | 0.4 |  | 0.04 | M060 | A | 0,01 µg/l | 1L | ok | Derivatiseres til ester og ekstraheres organisk solvent. Analyse på GC-MS
80-05-7 | Bisphenol A 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan | 0.01 |  | 0.001 |  |  | 0,01 µg/l |  | 10 |  | Nej | 0.001 | ja | 2 l prøve, Anden type derivatisering (Silylering), opkoncentrering af prøve
PAH'er
83-32-9 | Acenaphthen | 0.38 |  | 0.038 |  |  | 0,01 µg/l | 1L | ok | Ekstraheres med organisk solvent og analyses på GC-MS
208-96-8 | Acenaphthylen | 0.13 |  | 0.013 |  |  | 0,01 µg/l |  | ok
120-12-7 | Anthracen | 0.1 |  | 0.01 |  |  | 0,01 µg/l |  | ok
56-55-3 | Benz(a)anthracen | 0.0012 |  | 0.00012 |  |  | 0,01 µg/l |  | 83.3333 |  | Nej | 0.0005 | nej | 2 l prøve, opkoncentrering | Urealistisk høj vandvolumen
50-32-8 | Benz(a)pyren | 0.00017 |  | 1.7e-05 |  |  | 0,01 µg/l |  | 588.2353 |  | Nej | 0.0005 | nej | 2 l prøve, opkoncentrering | Urealistisk høj vandvolumen
191-24-2 | Benz(ghi)perylen | 0.00082 | Maks krav | 8.2e-05 |  |  | 0,01 µg/l |  | 121.9512 |  | Nej | 0.0005 | nej | 2 l prøve, opkoncentrering | Urealistisk høj vandvolumen
205-99-2 | Benz(b)fluoranthen | 0.017 | Maks krav | 0.0017 |  |  | 0,01 µg/l |  | 5.8824 |  | Nej | 0.0005 | ja | 2 l prøve, opkoncentrering
207-08-9 | Benz(k)fluoranthen | 0.017 | Maks krav | 0.0017 |  |  | 0,01 µg/l |  | 5.8824 |  | Nej | 0.0005 | ja | 2 l prøve, opkoncentrering
218-01-9 | Chrysen | 0.0014 |  | 0.00014 |  |  | 0,01 µg/l |  | 71.4286 |  | Nej | 0.0005 | nej | 2 l prøve, opkoncentrering | Urealistisk høj vandvolumen
53-70-3 | Dibenz(a,h)anthracen | 0.00014 |  | 1.4e-05 |  |  | 0,01 µg/l |  | 714.2857 |  | Nej | 0.0005 | nej | 2 l prøve, opkoncentrering | Urealistisk høj vandvolumen
206-44-0 | Fluoranthen | 0.0063 |  | 0.00063 |  |  | 0,01 µg/l |  | 15.873 |  | Nej | 0.0005 | ja | 2 l prøve, opkoncentrering
86-73-7 | Fluoren | 0.23 |  | 0.023 |  |  | 0,01 µg/l |  | ok |  |  | 0.0005 | ja | 2 l prøve, opkoncentrering
85-01-8 | Phenanthren | 1.3 |  | 0.13 |  |  | 0,01 µg/l |  | ok |  |  | 0.0005 | ja | 2 l prøve, opkoncentrering
129-00-0 | Pyren | 0.0017 |  | 0.00017 |  |  | 0,01 µg/l |  | 58.8235 |  | Nej | 0.0005 | nej | 2 l prøve, opkoncentrering | Urealistisk høj vandvolumen
Chlorerede opløsninger (AK og LOBMA foreslår)
79-01-6 | Trichlorethylen (TCE) | 10 |  | 1 |  |  | 0,02 µg/l | 0,5L | ok | Ekstraheres med organisk solvent og analyses på GC-MS eller GC-ECD
127-18-4 | Tetrachlorethylen (PCE) | 10 |  | 1 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
67-66-3 | Trichlormethan | 2.5 |  | 0.25 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
71-55-6 | 1,1,1-trichlorethan | 2.1 |  | 0.21 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
56-23-5 | Tetrachlormethan | 12 |  | 1.2 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
75-35-4 | 1,1-dichlorethylen | 0.68 |  | 0.068 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
75-34-3 | 1,1-dichlorethan | 10 |  | 1 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
75-01-4 | Vinylchlorid | 0.05 |  | 0.005 |  |  | 0,02 µg/l |  | 4 |  | 0.01
107-06-2 | 1,2-dichlorethan | 10 |  | 1 |  |  | 0,02 µg/l |  | ok
1763-23-1 | Perfluoroctansulfon-syre og derivater heraf (PFOS) | 0.00013 |  | 1.3e-05 | M068 (i grundvand) |  | 0,001 µg/L | 1L | 76.9231 | Fastfase ekstraktion (SPE), eluering og analyse på LC-MS-MS | nej | 0.0001 | nej | Teknologisk forbedring af apparatur | Blindværdierne ligger ligger en faktor 3 over DL krav
Beskrivelser af metodekrav
M060, som omhandler krav til prøvebeholder, filtrering, konservering og opbevaring før analyse. Der er ikke krav til analysemetode
M054 (nonylphenoler) omhandler krav til standardstoffer, og principper ved kalibrering og beregning. For marint vand er der ikke krav til analysemetode
M068 (PFAS i drikkevand/grundvand) omhandler krav til at prøven ikke kommer i kontakt med teflon, hverken under prøvetagning eller analyse pga. kontaminering. Der er ikke krav til analysemetode